义乌工商学院油库消防安全管理制度

1、油库区内禁止吸烟、用火，严禁放烟花爆竹和信号弹，严禁库内、库外存放易燃易爆物品，非工作人员未经允许不得随便进入库内。

2、凡在油库周围用火操作，必须在使用前报保卫部门批准，并有专人负责。

3、对库内用电设备、线路要经常检查，保证完好。

4、严格库内通风、卫生、检查等防火制度，防火、防爆所用灭火剂要有明显标志。

5、油库内使用的工具及装卸设备必须是能防止产生火花的有色金属制品或镀铜工具。

6、油棉丝、油抹布不得随意乱扔，需处理时应放在铁锅内定期处理，严禁穿带钉子的鞋或能产生静电的衣服出入油库重地，严防发生火灾事故。

7、消防器材是专门准备用于扑灭火灾的专用工具，在没发生火灾隐患时，不准使用，不准随意搬动，并安放在明显和便于取用的地点，消防器材设备附近，严禁堆放其它物品。

8、各种汽车到油库加油时，离油库要有一定距离，不准车头向里停放，所有加油车辆，一律熄火加油。

9、管理人员下班前要进行安全检查，切断电源，锁门、关窗。

10、按规定定期检修油罐和更换消防设施。

11、消防设施齐全有效，工作人员熟知火警电话119，校内报警电话651110。