义乌工商职业技术学院办公室文件

义工商院办〔2015〕7号

关于重新印发《义乌工商职业技术学院

仪器设备管理办法》的通知

各分院、部门：

根据《浙江省高等学校国有资产管理办法》（浙政办发〔2013〕18号）《义乌市行政事业单位国有资产管理暂行办法》（义政办发〔2009〕88号）等文件精神，学院对《义乌工商学院仪器设备管理暂行办法》（义工商院办〔2005〕24号）作了相应修订，现重新印发给你们，请遵照执行。

义乌工商职业技术学院院长办公室

2015年1月19日

义乌工商职业技术学院仪器设备管理办法

第一章 总则

第一条 仪器设备是学院进行教学、科研工作的必备物质条件，为了管好、用好仪器设备，充分发挥其作用，保证教学、科研等各项工作的正常进行，不断提高使用效益，根据《高等学校仪器设备管理办法》《浙江省高等学校国有资产管理办法》（浙政办发〔2013〕18号）和《义乌市行政事业单位国有资产管理暂行办法》（义政办发〔2009〕88号），结合我院实际，制定本办法。

第二条 学院的仪器设备实行“统一领导、分级管理、管用结合”的原则，在分管院领导的领导下，实行以分院（部门）使用管理为主的学院、分院（部门）二级管理体制。实行分级责任制管理。

第三条 学校仪器设备要实行优化配置的原则，根据本校的实际，制定仪器设备申请、购置、验收、使用、维护、维修等管理制度，实行岗位责任制，充分发挥仪器设备的使用效益。

第二章 仪器设备的标准

第四条 仪器设备是指使用期限一年以上，能够独立完成一种以上功能；单位价值在200元及以上的；在使用过程中保持原有物质形态的资产。

第五条 仪器设备根据价格和性能分为低值耐用品、固定资产和高值易耗品。凡符合以下条件的均为固定资产：

1.使用期限一年以上，能够独立完成一种以上功能的；

2.一般仪器设备单位价值在1000元及以上，专用仪器设备单位价值在1500元及以上；

3.在使用过程中保持原有物质形态的仪器设备；

4.单位价值未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类仪器设备也作为固定资产管理（整体价值在5000元及以上）。

第六条 仪器设备的各种配件，不管价值高低均作为仪器设备配件进行管理。

第三章  仪器设备的购置申请

第七条 仪器设备各使用部门根据学院建设统一规划和实验教学的需要，由分院实训室主任、分院（部门）设备员制订出下年度的教学、科研、行政等仪器设备申购计划，分院（部门）负责人签字后，行政办公设备报后勤处审核，教学设备报教务处审核。

第八条 设备科汇总行政办公设备、教学设备后报后勤处负责人审核，后勤处负责人审核通过后再报分管院领导审批。

第九条 分管院领导审批后，设备科汇总并制定全院最终采购申请表（分新增采购和更新采购）报财务部门，同时新增采购填制部门单位新增资产预算表，更新采购上报义乌市行政事业单位国有资产管理系统。

第十条 凡申购单价在10万元及以上的仪器设备，或者有一定批量，总价值在20万元及以上的；或者单价较小、集成为一个系统在20万元及以上的资产，申请前必须填写《大型精密贵重仪器设备可行性论证报告》，并由组织专家论证和审定，报分管院领导批准，交设备科备案。

第四章  仪器设备的入库、出库

第十一条 办理入库手续前，仪器设备供应商、采购人员、库管员及相关人员共同对仪器设备按采购合同进行验收，确认验收合格后方可办理入库手续。

第十二条 学院采购的所有仪器设备，在运到学院库房或学院工程地点经验收合格后，采购人员须持采购资料（合同、仪器设备明细等）填写仪器设备入库单办理入库手续。

第十三条 分院（部门）领用仪器设备必须由设备科管理员填写仪器设备领料单，经分院（部门）设备员、分院（部门）负责人签字后方可领用。

第十四条 库管员必须严格按照仪器设备领料单发放仪器设备，并做好出库登记。

第五章  仪器设备的安装、调试、验收、报销

第十五条 任何仪器设备安装前，安装人员必须认真核对仪器设备外包装、名称、规格型号和数量，确认无误方可进行安装。一般设备，使用部门按供应商随机资料自行安装。专用设备，特别是精密仪器、价值昂贵的大型设备、进口设备，由供应商负责安装调试，并作好书面调试记录。

第十六条 仪器设备安装过程中如有问题，由分院（部门）设备员反馈给采购部门，由采购部门采购人员与供应商联系解决。

第十七条 仪器设备验收完毕，相应各种资料（随机资料、安装调试资料、验收资料等）由分院（部门）设备员整理收集保管。

第十八条 仪器设备验收后，采购人员须持采购资料（合同、仪器设备明细等）到设备科办理仪器设备入库手续，符合要求设备科管理员在采购发票后面加盖“义乌工商学院固定资产”章后，采购人员或使用设备部门方可到财务部门报账。

第十九条 财务部门报账人员须见采购人员的仪器设备入库单和盖有“义乌工商学院固定资产”章的发票才准予报账。

第六章 仪器设备的使用、维护、维修

第二十条 学院所有教职工是仪器设备的使用、维护者，分院（部门）设备员是部门所有仪器设备正常使用维护的管理和监督者，设备科负责检查监督、业务指导各部门仪器设备各项工作完成情况。

第二十一条 分院（部门）设备员逐台建立仪器设备的技术档案（随机资料、安装调试资料、验收资料等）。要有仪器设备使用、运行、维修、保养等记录。要按照有关规定，定期对仪器设备的性能、指标进行校验和标定，对精度和性能降级的要即时进行修复。

第二十二条 所有仪器设备管理者、使用者要熟悉自己所管辖和使用仪器设备的原理，结构、性能、用途，能按操作程序进行使用，会按照维护方法进行维护保养，会排除简单故障。

第二十三条 学院应根据仪器设备的使用情况制定收费标准。学院对院内教学使用仪器设备不得收费，科研使用仪器设备可适当收取机时费。学院仪器设备对外服务应按规定收取机时费，所收经费由院财务部门统一管理，并按有关规定返还部分经费，主要用于仪器设备的运行、消耗、维护、修理及支付必要的劳务费用。

第二十四条 设备科对各部门所属、使用的仪器设备定期清查，做到数量清楚、账账相符、账物相符，防止资产流失。

第二十五条 学院仪器设备一般不得对外出租出借，确需出租出借的，应由出借部门提出申请，设备科和财务部门审批，收回时应进行检测，出租出借仪器设备取得的收入，应及时足额上缴学院财务部门，按学院有关规定管理使用。

第二十六条 学院内部借用仪器设备按《义乌工商职业技术学院设备借用、丢失、损坏赔偿管理办法》文件执行。

第二十七条 仪器设备变更应符合如下规定：

1.机构调整时，由设备科会同归口管理部门组织有关部门进行仪器设备清查，办理交接手续；

2.学院实验室等教学科研仪器设备整体变更管理部门，应在设备科、调入部门、调出部门相关人员都在场时进行交接手续；

3.仪器设备使用人员调离学院或退休，须交清所用仪器设备，方可到人事部门办理离院手续；

4.仪器设备使用人员的岗位变更，由分院（部门）设备员监督移交所用仪器设备。

第二十八条 各分院（部门）需要维修仪器设备须书面报分院（部门）设备员，经分院（部门）负责人同意后，报设备科。设备科审批后，请专业人员进行维修。

第七章  仪器设备的处置

第二十九条 仪器设备处置，是指学院对其占有、使用的各类国有资产进行产权转移或注销的行为，包括无偿调拨、出售、投资、报废、报损等。

第三十条 处置仪器设备按照以下程序办理：

1.各使用部门对达不到使用要求、已损坏、已丢失、或使用率较低的仪器设备，由使用部门设备员提出申请并填写仪器设备处置报告单，上报设备科；

2.设备科根据具体情况分类，组织技术力量进行技术鉴定，提出处理意见；

3.设备科汇总上报学院分管院领导签署意见后，上报市财政局及相关部门审批；

4.根据批复由设备科统一处置仪器设备。

第三十一条 为确保仪器设备的保值、增值，仪器设备一般不到使用年限不得申请报废，但以下情况需要处置：

1.闲置不用的；

2.报废无法使用的；

3.国家和有关部门规定必须淘汰的；

4.技术性能落后，不能满足教学要求的；

5.耗能高，污染严重，危及人身健康及安全的；

6.修理后，技术性能仍不能满足教学要求的；

7.盘亏、呆账、非正常损坏的。

第三十二条 存货中由于盘亏、毁损、报废、遭受自然灾害和其它意外事故造成的损失，应提供仓库的损失清单和损失原因。经设备科审核，分管院领导批准后，再上报市财政局及相关部门审批。

第三十三条 处置仪器设备的收入应及时、足额地上缴学院财务部门，按有关规定用于仪器设备管理和仪器设备更新费用，任何部门和个人不得截留挪用。

第三十四条 仪器设备进行处置后，仪器设备的使用部门、财务部门、设备科均应及时对已处置的仪器设备进行账目调整，确保账物相符。

第八章  仪器设备的台账

第三十五条 仪器设备台账包括仪器设备明细账、仪器设备分类账、仪器设备总账、仪器设备使用登记、完好率和利用率统计报表、仪器设备维修登记、贵重仪器设备效益年度评价表、仪器设备清查统计分析、计划申请采购表等。

第三十六条 设备科要建立和管理的台账：

1.仪器设备总账、明细账、分类账；

2.仪器设备标签；

3.年度仪器设备清查表、盘亏、盘赢明细表及原因分析说明表；

4.年度各类仪器设备处置表；

5.仪器设备年度计划申请表；

6.上级主管部门要求的各类年度报表。

第三十七条 仪器设备的使用部门根据设备科的要求建立相应的分账：

1.本部门仪器设备总账、明细账、分类账；

2.仪器设备，特别是实验室仪器设备、精密贵重仪器设备和大型仪器设备的使用和维护维修登记；

3.仪器设备，特别是实验室仪器设备、精密贵重仪器设备和大型仪器设备的完好率和利用率统计分析表；

4.贵重仪器设备效益年度评价表；

5.年度仪器设备清查表、盘亏、盘赢明细表及原因分析说明表；

6.年度各类仪器设备处置表；

7.仪器设备年度计划申请表。

第三十八条 财务部门要建立和管理的台账：

1.仪器设备总账、明细账、分类账及各部门明细账；

2.年度资产清查表、盘亏、盘赢明细表及原因分析说明表；

3.年度处置账。

第三十九条 设备科定期和财务部门进行账目核对，保持实物账目和财务账目相符。

第九章  奖励和处罚

第四十条 认真执行仪器设备管理办法，在管理工作中成绩显著的分院（部门）或个人，给予通报表彰或一定的物质奖励。

第四十一条 对仪器设备管理混乱、报告不实的，由设备科责令其限期改正，逾期仍不改正的，设备科或学院给予通报批评，情节严重的，将按相关规定进行处理。

第十章  附 则

第四十二条 本办法解释权归后勤处。

第四十三条 本办法自颁布之日起施行。《义乌工商职业技术学院仪器设备管理暂行办法》（义工商院〔2005〕19号）同时废止。

学院办公室                                2015年1月19日印发